Приложение № 3.

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

| № | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации: - уплотнение сгонов - чеканка раструбов - установка крышек ревизии на к/стояках | по мере необходимости по мере необходимости, но не более 1 раза в год. |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения: ( при сезонной подготовке к эксплуатации, в течении года - по мере необходимости) - набивка сальников, -разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вентилей, задвижек; - очистка от накипи запорной арматуры. | при сезонной подготовке к эксплуатации, в течение года - по мере необходимости |
| 3. | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления и ГВС | при сезонной подготовке к эксплуатации |
| 4. | Промывка системы центрального отопления | 1 раз в 3 года |
| 5. | Планово-предупредительный осмотр общего имущества: - инженерные сети - электрические сети -конструктивные элементы | 2 раза в год |
| 6. | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год |
| 7. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств: - выдача, взамен перегоревших, электролампочек для установки на лестничных клетках - мелкий ремонт электропроводки в помещениях общего пользования | 4 раза в год (ежеквартально) по мере необходимости |
| 8. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в 3 года по утвержденному графику. |
| 09. | Замена разбитых стекол окон мест общего пользования, мелкий ремонт рам | По мере необходимости, но не более 1 раз в год. |
| 10. | Уборка земельного участка, входящего в общее имущество дома | 6 раз в неделю |
| 11. | Очистка подъездных козырьков от мусора, грязи, листьев | 1 раз в год |
| 12. | Удаление с козырьков над подъездами снега и наледи. Очистка кровель от снега и наледи над пешеходными зонами | По мере необходимости, но не реже 1 раза в зимний период. По мере необходимости. |
| 13 | - влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа - мытье лестничных площадок и маршей всех этажей Мытье окон, влажная протирка стен и дверей в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер | 5 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в год в теплый период 2 раза в год в теплый период |
| 14 | Уборка мест складирование ТКО | 6 раз в неделю |
| 15 | Дератизация и дезинсекция подвальных помещений | 2 раза в год |
| 16 | Ремонтно-аварийное обслуживание | Локализация аварии |