Приложение № 3
ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

	№
	Вид работ


	Периодичность

	1
	Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации:

· уплотнение сгонов

· чеканка раструбов

· установка крышек ревизии на к/стояках
	по мере необходимости

по мере необходимости, но не более 1 раза в год.

	2.
	Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения: ( при сезонной подготовке к эксплуатации, в течении года - по мере необходимости)

· набивка сальников,

· разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вентилей, задвижек;
· очистка от накипи запорной арматуры. 
	при сезонной подготовке к эксплуатации, 

в течение года - по мере необходимости

	3.
	Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления и ГВС
	при сезонной подготовке к эксплуатации

	4.
	Промывка системы центрального отопления
	1 раз в 3 года

	5.
	Планово-предупредительный осмотр общего имущества:

· инженерные сети

· электрические сети

· конструктивные элементы
	2 раза в год

	6.
	Проверка исправности канализационных вытяжек
	1 раз в год

	7.
	Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств:

· выдача, взамен перегоревших, электролампочек для установки на лестничных клетках
· мелкий ремонт электропроводки в помещениях общего пользования
	4 раза в год (ежеквартально) 

по мере необходимости

	8.
	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
	1 раз в 3 года по утвержденному графику.

	9.
	Замена разбитых стекол окон мест общего пользования, мелкий ремонт рам
	По мере необходимости, но не более 1 раз в год.

	10.
	Уборка земельного участка, входящего в общее имущество дома
	6 раз в неделю

	11.
	Очистка подъездных козырьков от мусора, грязи, листьев  
	1 раз в год

	12.
	Удаление с козырьков над подъездами снега и наледи.

Очистка кровель от снега и наледи над пешеходными зонами
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в зимний период.

по мере необходимости.

	13.

	- Сухая уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей нижних трех этажей.

-Влажная уборка тамбуров, коридодоров, лестничных площадок и маршей всех этажей.
-Влажная протирка подоконников, оконных решоток, перил лестниц, почтовых ящиков.
-Сезонное мытье тамбуров,коридоров, лестничных площадок и маршей всех этажей(мытье окон, стен,входных дверей,перил лестниц ит.д.)


	3 раза в неделю 

2 раза в неделю

1раза в неделю
2 раза в год в теплый период

	14.
	Уборка мест сбора и складирования ТКО
	ежедневно

	15.
	Дератизация и дезинсекция подвальных помещений,входящий в сотав общего имущества в МКД
	2 раза в год

	16.
	Ремонтно-аварийное обслуживание
	локализация аварии 


